KARTA PRACY	 - Właściwości chemiczne gleby

Pobieranie i przygotowanie prób

- Wykop i usuń 5 cm warstwę wierzchnią ziemi

- Pobierz próbkę i zmieszaj pobraną glebę w celu otrzymania jednorodnej mieszaniny

- Usuń z próbki kamienie oraz części roślin

- pH gleby

Pobierz próbkę gleby, wsyp niewielką ilość do fiolki (max 1 cm). Dodaj do próbki kilka kropel roztworu, w taki sposób aby po wniknięciu roztworu do próby, była ona w pełni zanurzona w roztworze. Po ok. 2 min. przyłóż skalę kolorymetryczną do delikatnie przechylonej fiolki, porównaj kolor płynu na ściance przechylonej fiolki ze skalą i odczytaj wynik.

ph w próbce	……………………………………………….	Rodzaj gleby	…………………………………………

pH poniżej 5,0		gleba bardzo kwaśna

5,1 – 6,0 		gleba kwaśna

6,1 – 6,7		gleba lekko kwaśna

6,8 – 7,4		gleba obojętna

powyżej 7,4		gleba zasadowa

- Przygotowanie próby – azot, fosfor, potas

Napełnij probówkę reakcyjną do poziomu trzeciego znaku skali (7,5 ml) roztworem reakcyjnym. Małą łyżeczką nabierz i dodaj 9 miar próbki gleby. Zamknij probówkę korkiem i wstrząsaj delikatnie przez minutę następnie pozostaw na 5 minut w pozycji pionowej.

- Azot

Za pomocą pipety przenieś 2,5 ml czystego ekstraktu gleby do czystej probówki (tylko ekstrakt z góry, w celu uniknięcia wzburzenia ekstraktu ściśnij końcówkę pipety przed włożeniem jej do roztworu ekstraktu glebowego. Dodaj 1 opakowanie reagentu HI 3896-N. Zamknij probówkę i wstrząsaj intensywnie przez 30 sekund w celu rozpuszczenia reagentu. Dopasuj różowy kolor roztworu do koloru na karcie i odczytaj zawartość N.

Zawartość azotu w próbce	……………………………………………….

- Fosfor

Za pomocą pipety przenieś 2,5 ml czystego ekstraktu gleby do czystej probówki (tylko ekstrakt z góry, w celu uniknięcia wzburzenia ekstraktu ściśnij końcówkę pipety przed włożeniem jej do roztworu ekstraktu glebowego. Dodaj 1 opakowanie reagentu HI 3896-P. Zamknij probówkę i wstrząsaj intensywnie przez 30 sekund w celu rozpuszczenia reagentu. Dopasuj niebieski kolor roztworu do koloru na karcie i odczytaj zawartość P.

Zawartość fosforu w próbce	……………………………………………….

- Potas

Za pomocą pipety przenieś 0,5 ml czystego ekstraktu gleby do czystej probówki (tylko ekstrakt z góry, w celu uniknięcia wzburzenia ekstraktu ściśnij końcówkę pipety przed włożeniem jej do roztworu ekstraktu glebowego. Napełnij probówkę do poziomu niższego znaku na skali (2,5 ml) roztworem ekstrakcyjnym. Dodaj 1 opakowanie reagentu HI 3896-K. Zamknij probówkę i wstrząsaj intensywnie przez 30 sekund w celu rozpuszczenia reagentu. Dopasuj kolor roztworu do koloru na karcie i odczytaj zawartość P.

Zawartość potasu w próbce	……………………………………………….